热网拖动泵改造项目招标文件（封面）

投标报名截止日     8月1日

（应确定所招标标的的使用时间，根据时间节点要去投标期限）

疑问递交截止日及递交邮箱   8月3日

（所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报人邮箱，提报人负责答疑，招标人进行监督）

答疑截止日    8 月3日

（所有招标只设立一次答疑机会）

样品递交截止日及递交地址

（所有投标厂家应在截止日前将样品递交至指定地址）

样品检测/试验意见反馈截止日

（业务部门需在此截止日前，将厂家样品的检测情况、质量情况以书面形式提供给审计处招标负责人员，到期未提供，视情况做退标处理）

投标保证金截止日   8月4日

（投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位，视为弃标）

投标文件递交截止日      8月4日

（投标截止日期后递送的投标文件，招标人不予接收，视为弃标）

出标日期：

（若因非审计处原因，导致到出标日期未出标，做退标处理，提报部门将相关问题解决后重新提报招标）

注：提报部门/投标单位未在节点内完成相关工作，审计处视情况发工作联络单

招远玲珑热电热网拖动泵竞争性报价邀请书

第一部分项目基本情况

1.1、项目名称：招远玲珑热电有限公司热网拖动泵改造

1.2、竞争性报价文件发放：

  - 时间：本竞争性报价文件于2022年8月1日发放.

  - 地址：山东省招远市金龙路777号招远玲珑热电有限公司

1.3、竞争性报价时间

竞争性报价时间：2022年8月4日下午16:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的竞争性报价文件将被拒绝。

1.4联系方式

技术联系人：薄会明

电话:	18705356310    	邮件:huiming_bo@linglong.cn

商务联系人：王婷

电话：18705355987    邮件：ting_wang@linglong.cn

第二部分 商务要求

2.1 项目名称：招远玲珑热电热网拖动泵改造

2.2资质要求：

2.2.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有效营业执照，注册资金1000万及以上，具有相应设备安装的经营资质。

2.2.2投标人需具备资质且稳定达标运行5年以上的业绩。

2.2.3企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

2.2.4银行资信证明，没有处于被责令停业，财产被冻结，接管，破产状态。

2.2.5不存在尚未了解的重大诉讼案件或作为被告的证明文件。

2.2.6投标方确保不存在借资质和转包的问题

2.3竞争性报价

2.3.1竞争性报价

1、竞争性报价应是竞争性报价文件所确定范围内的全部设备内容的价格体现，包括设计、加工、运输、调试、售后、培训、等各项直接、间接费用。

2、竞争性报价人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数记入报价，今后不做调整。设计变更和竞争性报价邀请人要求变动的内容除外。

3、竞争性报价人在投递文件中必须注明使用产品品牌、型号和单价，在价格出现疑义时，竞争性报价人有义务提供设备代理商的报价依据和联系方式，供竞争性报价邀请人审查。在竞争性报价明显高于市场价时，竞争性报价邀请人保留自行采购的权利。

4、竞争性报价人在投递文件中列出产品性能，和保证施工质量、安全、工期、降低成本等有效的技术措施。

5、中选的竞争性报价人有义务对本次项目方案进行深化设计，深化设计费用已包含在报价中。

2.3.2付款条件：预付款20%，货到验收合格付款40%，施工完成验收合格付款至90%                    余10%为质保金，（质保期1年）壹年后无问题付清。

2.3.3付款方式：商业承兑汇票。

2.4交货期：合同或技术协议签订后60天具备发货条件.

2.5交货方式：设备交货地点为买方厂内，车板交货，包装物免回收。投标方负责设备的运输。

2.6验收标准

按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

2.7权责表

|  | 权利 | 义务 |
| --- | --- | --- |
| 招标方 | 按照合同约定节点组织验收 | 负责设备到货验收按照合同约定 |
| 投标方 | 按照合同约定节点申请验收 | 包括投标设备的设计、加工、全部供货范围内设备供应，运输、指导安装、调试、培训、售后服务 |

2.8质保和售后服务要求

1  质量保证期指拖动泵投运正常验收合格之日起（签最终验收证书），设备投运后，在质保期内，改造设备出现由于质量方面的问题，投标方在接到招标方电话通知起48小时内到现场进行处理，即使出了质保期，投标方也有义务进行免费的技术支持和优先提供备品备件。

2  投标方保证其供应的设备（部、套件）、材料是全新的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维修的要求。投标方保证所交付的技术资料、图纸完整统一和内容正确、准确，并能满足设备设计、安装、调试、运行和维修的要求。

3如由于投标方责任需要更换、修理有缺陷的设备，则质保期按实际修理新更换或修理的设备，其保证期重新计算。

2.9现场勘察

投标人自行勘察的必要性和时间，投标文件一旦递交，即视为已勘查过现场。勘察的费用由竞争性报价人承担。

2.10投标文件要求

2.10.1竞争性报价文件澄清

竞争性报价人在收到竞争性报价文件后，若有疑问需要澄清的，应以书面或邮件形式在规定时间内向竞争性报价邀请人提出，竞争性报价邀请人对按时收到的所有需澄清问题以书面或邮件形式予以答复，同时将书面答复发给每个竞争性报价人（逾期递交的澄清申请，将不予受理）。缴纳投标保证金。

2.10.2竞争性报价文件的修改

1、在竞争性报价文件递交截至日期前，竞争性报价邀请人可以以补充通知的方式修改竞争性报价文件，补充通知将发放给所有竞争性报价人。各补充通知作为竞争性报价文件的组成部分，对竞争性报价人起同等约束作用。

2、为使竞争性报价人在编制文件时，将补充通知的内容考虑进去，竞争性报价邀请人可以酌情延长投标截止日期，具体通知在补充通知中注明。

3、当补充通知和竞争性报价文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

2.10.3竞争性报价文件的递交

2.10.3.1竞争性报价文件的密封与标志

1、竞争性报价人应将投递文件装订成册，正本、副本分别封装，在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明竞争性报价邀请人名称、工程名称、竞争性报价人名称及通讯地址，竞争性报价人在封袋上加盖法人章和法定代表人印章。

2、因密封不严而造成失密等情况，竞争性报价邀请人概不负责。

2.10.3.2竞争性报价截止时间

1、竞争性报价人应在竞争性报价须知中规定的时间之前将相关文件递交到指定地点。竞争性报价邀请人在接到竞争性报价文件时注明收到的日期和时间。

2、竞争性报价邀请人可以以补充通知的方式，酌情延长递交竞争性报价文件的截止日期。在上述情况下，竞争性报价邀请人与竞争性报价人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

3、超过递交截止期送达的竞争性报价文件将被拒绝并原封退给竞争报价人。

2.10.3.3竞争性报价文件的修改与撤回

1、竞争性报价截止时间之前，竞争性报价人可对递交的文件进行补充、修改或撤回，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按本竞争性报价文件的规定进行编制、密封、标志（在封袋上标明“补充”、“修改”、或“撤回”字样，并说明补充、修改、撤回的时间）和递交。截止时间之后，竞争性报价人不得补充、修改或撤回相关文件。

2、竞争性报价截止时间后，在有效期内竞争性报价人不得撤回相关文件，否则其竞争性报价保证金将被没收。

2.10.3.4投标文件组成

投标人必须将技术部分、商务部分和报价三部分分开，并单独包装，如果技术部分或商务部分中包含报价内容的，作为废标处理。

内容要满足以下要求。

1．投标人概括

2．投标授权人身份证复印件，法人代表授权书。（加盖公章）被授权人必须有一年以上劳动关系证明。

3．投标人营业执照（年检合格并加盖公章），生产许可证及其他相关资格证书。

4．近3年销售的同类设备业绩，附合同复印件及使用单位联系电话，第三方验收报告等证明文件。

5．配套供应商的名单，附合同复印件及单位联系电话。

6．近三年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额、审计报告）

7．银行资信证明，没有处于被责令停业，财产被冻结，接管，破产状态，被执行人、黑名单情况。

8．企业（包括其分包商）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的证明文件。

9．投标企业未发生借取他人或向他人出借资质或业绩情况。

10．不存在尚未了解的重大诉讼案件或作为被告的证明文件。

11．其他能证明企业能力的科技成果鉴定证书、业绩和用户运行证明。

12．投标产品技术规范书。

13．售后服务。

2.11竞争性报价文件的递交

2.11．1竞争性报价文件的密封与标志

1、竞争性报价人应将投递文件装订成册，正本、副本分别封装，在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明竞争性报价邀请人名称、工程名称、竞争性报价人名称及通讯地址，竞争性报价人在封袋上加盖法人章和法定代表人印章。

2、因密封不严而造成失密等情况，竞争性报价邀请人概不负责。

2.11.2竞争性报价截止时间

1、竞争性报价人应在竞争性报价须知中规定的时间之前将相关文件递交到指定地点。竞争性报价邀请人在接到竞争性报价文件时注明收到的日期和时间。

2、竞争性报价邀请人可以以补充通知的方式，酌情延长递交竞争性报价文件的截止日期。在上述情况下，竞争性报价邀请人与竞争性报价人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

3、超过递交截止期送达的竞争性报价文件将被拒绝并原封退给竞争报价人。

2.11．3竞争性报价文件的修改与撤回

1、竞争性报价截止时间之前，竞争性报价人可对递交的文件进行补充、修改或撤回，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按本竞争性报价文件的规定进行编制、密封、标志（在封袋上标明“补充”、“修改”、或“撤回”字样，并说明补充、修改、撤回的时间）和递交。截止时间之后，竞争性报价人不得补充、修改或撤回相关文件。

2、竞争性报价截止时间后，在有效期内竞争性报价人不得撤回相关文件，否则其竞争性报价保证金将被没收。

2.12评选方法

评选工作由竞争性报价邀请人组建的评选小组进行，本次项目采用综合评估打分方法（方案评分+报价评分+资质评分）进行评选。

2.13授予合同

评选结束后，竞争性报价邀请人向中选单位发出中选通知书，并同时将结果通知所有未中选的竞争性报价人。竞争性报价邀请人与中选人依据竞争性报价文件的内容，在收到中选通知书后三十日内签订合同，中选人无正当理由不与竞争性报价邀请人签订合同的，将取消其中选资格，顺延至得分第二位竞争性报价人。

第三部分技术规范

## 一 总则

1.1 本招标文件仅用于招远玲珑热电有限公司热网拖动泵招标，它提出了设备的设计、结构、性能、试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书仅提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，且只有招标方有权修改本招标文件。合同谈判将以本招标文件为蓝本，经修改后最终确定的文件将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

二、竞争性报价范围

1.汽轮机技术规范

1.1型    号：B0.80-1.5/0.4

功    率：800KW

进汽压力：1.5 Mpa（绝压）

进汽温度：320 ℃

排汽压力：0.4 Mpa（绝压）

排汽温度：投标方填写

额定进气量：投标方填写

汽机转速：3000 r/min

进排口径：投标方填写

汽机转向：以热网泵水泵转向为准

配套热网循环水泵技术参数：

型    号：  SLOW600-720

转    速：n＝980r/min

功    率：P＝710KW

1.2型    号：B0.80-1.5/0.4

功    率：800KW

进汽压力：1.5 Mpa（绝压）

进汽温度：320 ℃

排汽压力：0.4 Mpa（绝压）

排汽温度：投标方填写

额定进气量：投标方填写

汽机转速：3000 r/min

进排口径：投标方填写

汽机转向：以热网泵水泵转向为准

汽机进口管位置从机头看位于左侧

整套汽轮机长度不能超过3.1米

配套热网循环水泵技术参数：

型    号： XDJN60-67

转    速：980r/min

功    率：560KW

2.汽机要求基本结构

汽轮机为分体底座与减速机组合同一基座。

汽轮机油系统可以采用非强制润滑，变速箱采用强制润滑包括油箱、冷油器、滤油器、交流油泵等供油设备。自动主汽门为液压开关式。

前后轴封、各级隔板汽封为蜂窝式或迷宫式汽封，保证汽封达到密封效果。

提供一套叠片式联轴器。（水泵端半联轴器由汽轮机提供）

3.控制系统

每台汽轮机组配套相应的伺服电动缸电动系统。伺服电机套装优选松下、台达合资品牌，控制系统包括：ETS、TSI等重要控制、保护系统。ETS、TSI保护系统西门子S7-200系列PLC编程，符合汽轮机控制系统验收，TSI使用无锡厚德品牌。控制系统与保护系统分别采用单独的PLC控制。汽轮机启停、调速可以远方控制，采用硬接线方式进DCS实现转速的远程操作控制。汽轮机的各检测点采用硬接线到DCS监控运行状态。

电动缸调节器和控制器采用优质产品，性能满足热网泵水泵调速运行需要，动作可靠控制稳定，汽轮机实现转速控制、阀位控制、水泵出口压力控制。电动缸试验能够自动控制汽机转速在1000r/min以下。

- 汽轮机有成熟可靠的危急保安系统，防止超速。危急保安器至少有2套，其中1套为机械式，另1套是电子式。动作值为额定转速的（110-112）%，可根据要求调整。复位转速低于额定转速。

2）从危急保安系统动作到主汽阀完全关闭的时间小于1秒。

3）汽轮机组就地设置手动紧急停机操作装。

4）转速保护：采用国内主流三选二方案，机械飞锤式危急遮断器；电超速自动保护装置。

5）轴向位移：采用厚德电涡流位移传感器、前置器，转子轴向位移超过极限时。

6)汽机轴承振动：双通道轴瓦振动。

7）汽机轴瓦温度、变速箱轴瓦温度保护

8）润滑油压保护

9）手动停机

现场控制柜为绝缘电器柜防护等级IP54，具备双电源输入，一路市电一路UPS。投标方负责提供柜以内的一次仪表、就地表盘、仪表与输入/出接点之间的电缆及仪表与机组控制系统之间的核实和衔接，以确保各机组仪表控制系统的完整性。提供全面图纸接线图原理图。

4、变速箱

变速箱采用南京德伦和南京创立品牌，轴瓦强制润滑，润滑油站具备2台油泵的相互自动切换，低油压停机进入ETS保护系统、润滑油压进DCS监控等功能。

分项报价

| 项目 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背压汽轮机 |  | 2台 |  |
| 变速箱（含油站） |  | 2台 |  |
| 控制系统（电动缸控制、ETS、TSI） |  | 2套 |  |
| 总价格 |  |  |  |

竞争性报价人承担其编制投标文件与递交相关文件所涉及的一切费用。不管结果如何，竞争性报价邀请人对上述费用不负任何责任。

三、质量保证

质保期和保证条款

3.1质保期：质保期为设备安装完成验收合格后壹年，如在保质期内发生由于卖方设计、制造等质量问题导致改造设备投运后达不到设计与使用性能要求，卖方负责免费修理或更换有问题的设备，否则扣除全部质保金，质保金额为合同总价的10%。在此期间出现任何设备质量问题，卖方应免费予以更换、维修，一切费用自理。

四、相关技术要求。

4.1 投标方保证其供应的设备（部、套件）、材料是全新的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维修的要求。投标方保证所交付的技术资料、图纸完整统一和内容正确、准确，并能满足改造设备设计、安装、调试、运行和维修的要求。

4.2如由于投标方需要更换、修理有缺陷的设备，而使设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备部件，其保证期重新计算。

4.3 对汽轮机组的性能参数保证符合技术要求，产品在运行期间具有良好的安全性、可靠性、经济性、交货及时。

4.4汽轮机组(包括辅助设备)在正常使用情况下，不间断连续操作时间至少为2年。整机、关键部件及易损件的寿命至少保证如下：

| 项目 | 壳体 | 叶轮/叶片 | 主轴 | 轴承 | 汽封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿命 | 30年 | 30年 | 30年 | 25000h | 25000h |

4.5工业汽轮机遵循的设计、制造及检验标准和生产规范：

JB/T6764   一般用途工业汽轮机技术条件  进行验收。

JB/T6764   一般用途工业汽轮机技术条件

JB/T7025  25MW以下转子体和主轴锻件技术条件

JB/T7028   25MW以下汽轮机轮盘及叶轮锻件技术条件

JB/T9628   汽轮机叶片磁粉探伤方法

JB/T9629  汽轮机承压件水压实验技术条件

JB/T9631   汽轮机铸铁件技术条件

JB/T9637   汽轮机总装技术条件

JB/T9638   汽轮机用联轴器等重要锻件技术条件

JB/T2901   汽轮机防锈技术条件

JB/T4058   汽轮机清洁度技术条件

第二章  供 货 范 围

- 一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

- 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为***台******所需。

- 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 投标方提供整套设备技术资料清单。

- 供货范围

- 设备范围：

2.1.1、背压拖动汽轮机组2套：汽轮机组成套供货，其供货范围包括但不限于下列内容：

汽轮机本体系统各部件、系统联轴器、减速箱、油站、整体底盘、地脚螺栓、垫铁、控制系统、ETS、TSI保护系统等满足安装运行的整套系统

2.1.2随机专用工具、备品备件。

2.1.3文件图纸清单。

2.1.4安装由投标方指导安装，调试由投标方负责，调试时间1周完成。

- 根据招标方提出的供货范围要求，投标方分别提供汽机本体、仪器仪表、控制系统、ETS、TSI设备细化清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

- 专用工具

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件

随机备件、    年用备件须单独列表

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5 进口件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6易损件清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章  技术资料和交付进度

- 一般要求

1.1  投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件由投标方翻译成中文（免费）。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在招标书签订后1周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

1.4  投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能验收试验和运行维护等五个方面。投标方须满足以上五个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也及时免费提供。

1.6  投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7  投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程标识，即盖有“招远玲珑热电有限公司热网拖动泵项目，修改版资料对修改部分有明显的标识或标注。

1.8  投标方提供的标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家，

2  技术资料

- 本附件用于合同执行期间对所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合要求。

- 投标方应在合同签订后20天内，向招标方提供与本合同设备有关的详细图纸、尺寸、进出口管径。

  - 提供书面版和电子版的资料图纸，书面资料扫描成电子版。

  - PLC等程序不得设置密码，提供电子版备份。

# 第四章 交货进度

1.设备的交货顺序满足工程安装进度的要求。

合同或技术协议签订后60天具备发货条件.

# 第五章  技术服务和售后服务

1  投标方现场技术服务

1.1 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担;

1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

1.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4售后服务承诺：设备出现问题卖方接到买方通知后，必须于承诺的时间内到达买方现场。否则，每拖延一天扣除其合同金额 1‰的违约金。

1.5投标方要免费为招标方培训操作人员及维修人员保证设备的操作和维护保养。

第六章施工

# 安装施工不在招标范围内。